## Лист1
Параметр | Описание
Напряжение питания | 3…3,3 В
Ток потребления | не более 2,5 мА
Задержка измерения давления и температуры (после подачи питания) | не более 70 мс
Тип интерфейса | Асинхронный (UART)
Параметры интерфейса | baud=115200 data=8 parity=N stop=1
Тип подключения | 4-х проводной
Передаваемый параметр | Давление в кгс/см2 (может быть другой)
Формат данных | Float LSB first
Защита по переполюсовке питания | Нет
Команда 1 - выполнить измерение
Тип сенсора | HEX | Формат ответа (норм) | Формат ответа - ошибка приёма
Абсолютный | 81 7E | 41 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Избыточный | 84 7B | 44 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Давление-разр | - | - | не отвечать
Разность | 87 78 | 47 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Разрежение | - | - | не отвечать
Гидростат | - | - | не отвечать
Команда 2 - передать давление
Тип сенсора | HEX | Формат ответа (норм) | Формат ответа - ошибка приёма
Абсолютный | 01 FE | 01 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Избыточный | 04 FB | 04 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Давление-разр | - | - | не отвечать
Разность | 07 F8 | 07 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Разрежение | - | - | не отвечать
Гидростат | - | - | не отвечать
Распиновка по цветам проводов разъема
Сигнал от платы управления | Цвет провода
+3V | красный
GND | черный
TXD | синий
RXD | желтый
P0..P3 - 4b float данные;
SS - 1b суммарный код состояния (если датчик во время работы индицирует какие-либо ошибки, то код равен 0x01);
NM - 1b номер замера (инкрементируется только после выпонения замера);
| C0, C1 - | 2b контрольная сумма
Команда 3 - передать температуру
Тип сенсора | HEX | Формат ответа (норм) | Формат ответа - ошибка приёма
Абсолютный | 01 FE | 01 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Избыточный | 04 FB | 04 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Давление-разр | - | - | не отвечать
Разность | 07 F8 | 07 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Разрежение | - | - | не отвечать
Гидростат | - | - | не отвечать
Команда 4 - изменить единицы давления
Тип сенсора | HEX | Формат ответа (норм) | Формат ответа - ошибка приёма
Абсолютный | 01 FE | 01 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Избыточный | 04 FB | 04 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Давление-разр | - | - | не отвечать
Разность | 07 F8 | 07 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Разрежение | - | - | не отвечать
Гидростат | - | - | не отвечать
|  | единицы давления | коды взять из ХАРТ спецификации
единицы измерения давления | все наши чир есит в датчике | kgf/cm2
kgf/m2
Pa
kPa
MPa
mBAR
BAR
| + добавить новые | Atmosfer
mmH2O
В итоге будет запрос команда поменять единицу давления и код единицы давления
ты меняешь и отвечаешь состояние успешно
Команда 5 - обнулить датчик
Тип сенсора | HEX | Формат ответа (норм) | Формат ответа - ошибка приёма
Абсолютный | 01 FE | 01 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Избыточный | 04 FB | 04 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Давление-разр | - | - | не отвечать
Разность | 07 F8 | 07 P0 P1 P2 P3 SS NM C0 C1 | не отвечать
Разрежение | - | - | не отвечать
Гидростат | - | - | не отвечать
При приеме этой команды ты либо онуляешь, - пропускаешь через алгоритм датчика, а там или получилось или нет
соответственно коды ответные отправляешь либо 0х00 - успешно, либо 0х01 не могу обнулить